АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «08» ноября  2021 г. №  84

п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы»

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.

- Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.

- Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения от 20.06.2019 № 39, от 19.09.2019 № 53, от 10.02.2020 № 8, от 28.07.2020 № 50, от 20.01.2021 № 5, от 06.04.2021 № 32  «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» считать утратившим силу.

- Постановление  опубликовать (обнародовать) в установленном порядке  и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

# Врип главы

# Крутогоровского сельского  поселения                                                   А.В. Струнина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению от 08.11.2021 № 84 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врип главы Крутогоровского сельского поселения _________________ Струнина А.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cтоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 25 485,10 | 22 830,80 | 20 456,00 | 733 | Х | 41 616 598,00 | 0,00 | 1 234 015,37 | 34 928 112,09 | 5 138 447,05 | 316 023,49 | Х | Х | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 9 208,90 | 8 258,80 | 7 348,00 | 255,00 | Х | 926 989,00 | 0,00 | 150 617,97 | 0,00 | 776 371,03 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 60 579,00 | 0,00 | 11 751,97 | 0,00 | 48 827,03 | 0,00 | 58,06 | 70,28 | 31.12.2020 |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80 804,00 | 0,00 | 12 951,00 | 0,00 | 67 853,00 | 0,00 | 77,45 | 92,53 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Х | 141 383,00 | 0,00 | 24 702,97 | 0,00 | 116 680,03 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61 824,00 | 0,00 | 9 909,00 | 0,00 | 51 915,00 | 0,00 | 56,57 | 70,28 | 31.12.2020 |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80 578,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 67 663,00 | 0,00 | 73,74 | 92,53 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Х | 142 402,00 | 0,00 | 22 824,00 | 0,00 | 119 578,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61 771,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 51 871,00 | 0,00 | 56,78 | 70,28 | 31.12.2020 |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81 441,00 | 0,00 | 13 053,00 | 0,00 | 68 388,00 | 0,00 | 74,86 | 92,53 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Х | 143 212,00 | 0,00 | 22 953,00 | 0,00 | 120 259,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61 586,00 | 0,00 | 9 871,00 | 0,00 | 51 715,00 | 0,00 | 57,51 | 70,28 | 31.12.2020 |
| РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81 196,00 | 0,00 | 13 014,00 | 0,00 | 68 182,00 | 0,00 | 75,83 | 92,53 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | Х | 142 782,00 | 0,00 | 22 885,00 | 0,00 | 119 897,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | 73,80 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Х | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 72,95 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | Х | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | 71,98 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Х | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | 73,55 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Х | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | 71,49 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Х | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | 72,46 | 70,28 | 31.12.2020 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Х | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 8 138,10 | 7 286,00 | 6 554,00 | 239 | Х | 31 530 991,00 | 0,00 | 833 397,40 | 27 018 269,09 | 3 489 947,02 | 189 377,49 | Х | Х | Х |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1 119 601,00 | 0,00 | 15 416,13 | 966 298,69 | 130 942,05 | 6 944,13 | 1 024,53 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 240 200,00 | 0,00 | 3 581,48 | 224 046,40 | 11 106,90 | 1 465,22 | 219,80 | 740,46 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Х | 1 359 801,00 | 0,00 | 18 997,61 | 1 190 345,09 | 142 048,95 | 8 409,35 | Х | Х | Х |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 393 432,00 | 0,00 | 8 199,14 | 338 155,46 | 45 677,46 | 1 399,94 | 377,10 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1 668 485,00 | 0,00 | 45 716,48 | 1 475 455,98 | 140 312,54 | 7 000,00 | 1 599,24 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | Х | 2 061 917,00 | 0,00 | 53 915,62 | 1 813 611,44 | 185 990,00 | 8 399,94 | Х | Х | Х |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 521 373,00 | 0,00 | 14 247,32 | 443 413,89 | 60 531,41 | 3 180,38 | 479,25 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1 662 485,00 | 0,00 | 36 609,05 | 1 523 924,54 | 91 000,00 | 10 951,41 | 1 528,16 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Х | 2 183 858,00 | 0,00 | 50 856,37 | 1 967 338,43 | 151 531,41 | 14 131,79 | Х | Х | Х |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 595 848,00 | 0,00 | 16 309,49 | 506 709,17 | 69 187,97 | 3 641,37 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 112 682,00 | 0,00 | 3 084,32 | 95 824,78 | 13 084,27 | 688,63 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 536 842,00 | 0,00 | 96 810,07 | 3 007 730,60 | 410 686,84 | 21 614,49 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Х | 4 245 372,00 | 0,00 | 116 203,88 | 3 610 264,55 | 492 959,08 | 25 944,49 | Х | Х | Х |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 603 994,00 | 0,00 | 16 532,46 | 513 636,53 | 70 133,85 | 3 691,16 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 114 222,00 | 0,00 | 3 126,47 | 97 134,39 | 13 263,09 | 698,05 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 585 189,00 | 0,00 | 98 133,42 | 3 048 844,89 | 416 300,74 | 21 909,95 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | Х | 4 303 405,00 | 0,00 | 117 792,35 | 3 659 615,81 | 499 697,68 | 26 299,16 | Х | Х | Х |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 618 580,00 | 0,00 | 16 931,71 | 526 040,46 | 71 827,54 | 3 780,29 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116 981,00 | 0,00 | 3 201,99 | 99 480,65 | 13 583,46 | 714,90 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 671 775,00 | 0,00 | 100 503,45 | 3 122 477,63 | 426 354,82 | 22 439,10 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Х | 4 407 336,00 | 0,00 | 120 637,15 | 3 747 998,74 | 511 765,82 | 26 934,29 | Х | Х | Х |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 613 619,00 | 0,00 | 16 795,92 | 521 821,63 | 71 251,48 | 3 749,97 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116 043,00 | 0,00 | 3 176,32 | 98 682,97 | 13 474,55 | 709,16 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 642 327,00 | 0,00 | 99 697,40 | 3 097 435,05 | 422 935,42 | 22 259,13 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Х | 4 371 989,00 | 0,00 | 119 669,64 | 3 717 939,65 | 507 661,45 | 26 718,26 | Х | Х | Х |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 608 806,00 | 0,00 | 16 664,18 | 517 728,65 | 70 692,62 | 3 720,55 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115 133,00 | 0,00 | 3 151,41 | 97 909,11 | 13 368,88 | 703,60 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 613 758,00 | 0,00 | 98 915,41 | 3 073 139,97 | 419 618,08 | 22 084,54 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Х | 4 337 697,00 | 0,00 | 118 731,00 | 3 688 777,73 | 503 679,58 | 26 508,69 | Х | Х | Х |
| РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 597 847,00 | 0,00 | 16 364,21 | 508 409,12 | 69 420,09 | 3 653,58 | 740,46 | 740,46 | 31.12.2021 |
| РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 113 060,00 | 0,00 | 3 094,67 | 96 146,23 | 13 128,17 | 690,93 | 140,03 | 140,03 | 31.12.2021 |
| РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3 548 709,00 | 0,00 | 97 134,90 | 3 017 822,30 | 412 064,79 | 21 687,01 | 4 395,23 | 4 395,23 | 31.12.2021 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Х | 4 259 616,00 | 0,00 | 116 593,78 | 3 622 377,65 | 494 613,05 | 26 031,52 | Х | Х | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 8 138,10 | 7 286,00 | 6 554,00 | 239,00 | Х | 9 158 618,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 909 843,00 | 872 129,00 | 126 646,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 82 404,00 | 0,00 | 14 138,00 | 0,00 | 68 266,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 857 755,00 | 0,00 | 112 277,00 | 711 217,00 | 21 260,00 | 13 001,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Х | 940 159,00 | 0,00 | 126 415,00 | 711 217,00 | 89 526,00 | 13 001,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 79 376,00 | 0,00 | 13 618,00 | 0,00 | 65 758,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 826 234,00 | 0,00 | 0,00 | 793 232,00 | 20 479,00 | 12 523,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Х | 905 610,00 | 0,00 | 13 618,00 | 793 232,00 | 86 237,00 | 12 523,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 80 461,00 | 0,00 | 13 804,00 | 0,00 | 66 657,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 837 528,00 | 0,00 | 0,00 | 804 075,00 | 20 759,00 | 12 694,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 23 | Х | 917 989,00 | 0,00 | 13 804,00 | 804 075,00 | 87 416,00 | 12 694,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 102 911,00 | 0,00 | 17 656,00 | 0,00 | 85 255,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | ремонт ВДИС водоотведения | 1 071 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 432,00 | 26 551,00 | 16 236,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 720,00 | 33 | Х | 1 174 130,00 | 0,00 | 17 656,00 | 1 028 432,00 | 111 806,00 | 16 236,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 107 310,00 | 0,00 | 18 411,00 | 0,00 | 88 899,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | ремонт ВДИС водоотведения | 1 117 012,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 396,00 | 27 686,00 | 16 930,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Х | 1 224 322,00 | 0,00 | 18 411,00 | 1 072 396,00 | 116 585,00 | 16 930,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 81 743,00 | 0,00 | 14 024,00 | 0,00 | 67 719,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 850 876,00 | 0,00 | 0,00 | 816 890,00 | 21 090,00 | 12 896,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Х | 932 619,00 | 0,00 | 14 024,00 | 816 890,00 | 88 809,00 | 12 896,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 107 794,00 | 0,00 | 18 494,00 | 0,00 | 89 300,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | ремонт ВДИС водоотведения | 1 122 043,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 226,00 | 27 811,00 | 17 006,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Х | 1 229 837,00 | 0,00 | 18 494,00 | 1 077 226,00 | 117 111,00 | 17 006,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 81 102,00 | 0,00 | 13 914,00 | 0,00 | 67 188,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | ремонт ВДИС водоотведения | 844 202,00 | 0,00 | 0,00 | 810 482,00 | 20 925,00 | 12 795,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Х | 925 304,00 | 0,00 | 13 914,00 | 810 482,00 | 88 113,00 | 12 795,00 | Х | Х | Х |
| РО | 1991 | 0 | 29.18 | 2 | 807,4 | 705,7 | 720 | 20 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 79 642,00 | 0,00 | 13 664,00 | 0,00 | 65 978,00 | 0,00 | 98,64 | 98,64 | 31.12.2022 |
| РО | 1991 | 0 | 29.18 | 2 | 807,4 | 705,7 | 720 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 829 006,00 | 0,00 | 0,00 | 795 893,00 | 20 548,00 | 12 565,00 | 1 026,76 | 1 026,76 | 31.12.2022 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Х | 908 648,00 | 0,00 | 13 664,00 | 795 893,00 | 86 526,00 | 12 565,00 | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению от 08.11.2021 № 84 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врип главы Крутогоровского сельского поселения _________________ Струнина А.В. |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 25 485,10 | 733 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 616 598,00 | 41 616 598,00 |
| 1 | 2020 год | 9 208,90 | 255 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 926 989,00 | 926 989,00 |
| 2 | 2021 год | 8 138,10 | 239 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 31 530 991,00 | 31 530 991,00 |
| 3 | 2022 год | 8 138,10 | 239 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 158 618,00 | 9 158 618,00 |