АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 28»   сентября  2022 года № 98

п. Крутогоровский, Соболевский  район

«Об утверждении порядка проведения

мониторинга состояния системы

теплоснабжения на территории

Крутогоровского сельского поселения»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Устава Крутогоровского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения, согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Крутогоровского сельского поселения                                                     А.В.Струнина

Приложение №1 к постановлению

администрации Крутогоровского

сельского поселения № 98 от 28.09.2022г.

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории

Крутогоровского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения, разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Крутогоровского сельского поселения и теплоснабжающей организации АО «Корякэнерго» при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения.

1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга.

2.1. Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основные задачи системы мониторинга.

3.1. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4. Функционирование системы мониторинга.

4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

4.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Крутогоровского сельского поселения.

4.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация АО «Корякэнерго».

4.4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор и предоставление данных;

- обработку и хранение данных;

- анализ данных мониторинга.

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

5.2. На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.2.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.3. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

5.3.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.3.2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

5.3.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.4. Теплоснабжающая организация АО «Корякэнерго» ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию Крутогоровского сельского поселения в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка по форме согласно приложения к настоящему Порядку.

5.5. Материалы мониторинга хранятся в администрации Крутогоровского сельского поселения, а также в теплоснабжающей организации АО «Корякэнерго» в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга.

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Крутогоровского сельского поселения; на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организации АО «Корякэнерго».

6.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложение к порядку

проведения мониторинга

состояния системы теплоснабжения

на территории Крутогоровского

сельского поселения

Форма 1. Реестр учета аварийных ситуация, технологических отказов.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за _____________________ 20_____ год.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Причины, приведшие к возникновению аварийной ситуации, технологического отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа | Период отключения потребителей от теплоснабжения |  |  |  | Количество отключенных потребителей | Перечень отключенных потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата отключения | Время отключения | Дата подключения | Время подключения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

Ответственный _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

тел: ____________________________

Форма №2. Данные о проведении капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за _____________________ 20_____ год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Дата начала проведения капитального ремонта | Ориентировочная дата окончания проведения ремонта | Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

Ответственный _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

тел: ____________________________

Форма №3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения,

реконструкции, технического перевооружения объекта теплоснабжения.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за _____________________ 20_____ год.

| № п/п | Адрес объекта | Законченное строительство объекта теплоснабжения | Расширение объекта теплоснабжения | Реконструкция объекта теплоснабжения | Техническое перевооружение объекта теплоснабжения | Разрешительная документация | Дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

Ответственный _________________ /_________________________/

подпись                                             расшифровка

тел: ____________________________