АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «28»  июля  2025 г. № 76

п. Крутогоровский, Соболевский район

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории

Крутогоровского сельского поселения

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб муниципального образования, организаций при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах теплоснобжающих организаций, жилищного фонда и социально-значимых объектах, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, газа, а также органов местного самоуправления на территории Крутогоровского сельского поселения в новой редакции согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и газоснабжающих организаций руководствоваться данным порядком:

2.1. Руководителям указанных организаций определить и согласовать с администрацией Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района порядок прибытия должностных лиц в район чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в места иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Установить срок готовности к выезду аварийных бригад, служб быстрого реагирования до 30 минут.

2.3. Предприятиям и организациям, расположенным на территории Крутогоровского сельского поселения, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) ситуация или иное нарушение в работе жилищно-коммунального хозяйства, незамедлительно сообщать о них в Единую дежурно-диспетчерскую службу Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района (ЕДДС).

3. Управлению делами администрации Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль по исполнению настоящего положения возложить на комитет по ТЭК, ЖКХ администрации Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Крутогоровского сельского поселения	                               А.В. Струнина

УТВЕРЖДАЮ Глава Крутогоровского сельского поселения _______А.В. Струнина_______ «__»________________2025 год

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

Крутогоровское сельское поселение

| СОГЛАСОВАНО Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края ___________________________ «__»________________2025 год | СОГЛАСОВАНО Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края ______________________________ «__»__________________2025 год | СОГЛАСОВАНО Единая теплоснабжающая организация ___________________________ «__»________________2025 год |
| --- | --- | --- |

___________ 2025

Содержание

Содержание	4

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Крутогоровское сельское поселение	5

1.	Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	7

2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	9

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	10

4. Перечень мероприятий, направленных на расследование причин аварии на объектах теплоснабжения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	14

5. Порядок действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения	17

6 Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения	22

Приложение А «Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по (наименование муниципального образования)»	28

Приложение Б «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 01.07.2025 год»	29

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Крутогоровское сельское поселение

Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Крутогоровском сельском поселении разработан на основании следующих документов:

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Ниже приведено сводное описание систем централизованного теплоснабжения Крутогоровское сельского поселения.

Существующая система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения включает в себя источники тепловой энергии (ИТЭ) котельные №1,2 и тепловые сети (ТС), передающие тепловую энергию, и конечные пункты потребления.

На территории Крутогоровского сельского поселения регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 1(одна) организация:

| № п.п. | Полное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Сокращенное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Почтовый адрес | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акционерное общество «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | 683013 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 тел./факс 8(415-2) 46-28-46 | 8202010020 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Протяженность тепловых сетей на территории Крутогоровского сельского поселения составляет 1,9675 в двух трубном исполнении км:

Распределительные тепловые сети (сети от котельной к потребителю) – 1,9675км;

Сети централизованного горячего водоснабжения – _0,0 км_.

Всего на территории Крутогоровского сельского поселения функционирует 8 источников тепловой энергии, включая 8, работающих на газу. Суммарная установленная тепловая мощность источников составляет 1,72  Гкал/ч.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти (структурное подразделение федерального органа исполнительной власти), уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора (далее – Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край)), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

В соответствии с Критериями информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденными приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429, критерием отнесения аварии на объектах теплоснабжения к чрезвычайной ситуации является нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°С в холодный период (теплый период – ниже +20°С).

В соответствии с материалами схемы теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения, утвержденной постановлением Главы Крутогоровского сельского сельского поселения от ______ № ______, за период 2022–2024 годов в системах централизованного теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения:

общее число аварийных ситуаций на ИТЭ составило _0_ единиц;

статистика аварийных ситуаций на тепловых сетях составила _0_ ед./км.

Для справки в составе Приложения А приведена статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по Соболевскому сельскому поселению.

К наиболее распространенным аварийным ситуациям относятся:

| № п.п. | Вид аварийной ситуации | Причины возникновения аварийной ситуации | Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повреждение трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры в тепловой сети | Предельный износ трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, гидравлические удары, неблагоприятные погодно-климатические явления, человеческий фактор и т.д. | Утоньшение стенки трубопровода → гидравлический удар → нарушение целостности трубопровода → утечка теплоносителя → прекращение циркуляции воды в части СЦТ → прекращение подачи теплоносителя потребителям |
| 2 | Выход из строя основного или вспомогательного оборудования ИТЭ (ограничение (остановка) работы ИТЭ) | Прекращение подачи энергоресурсов на ИТЭ, предельный износ основного или вспомогательного оборудования, неблагоприятные погодно-климатические явления, человеческий фактор и т.д. | Прекращение подачи топлива (при отсутствии резервного топлива) → прекращение нагрева теплоносителя → понижение напора и температуры теплоносителя у потребителей |

К наиболее опасным по последствиям аварийным ситуациям относятся:

| № п.п. | Наиболее опасные по последствиям аварийные ситуации | Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условий жизнедеятельности потребителей тепловой энергии первой категории по надежности теплоснабжения (потребителей, не допускающих перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.) | 1) Выход из строя основного оборудования ИТЭ → остановка ИТЭ → прекращение нагрева и циркуляции теплоносителя → размораживание систем теплоснабжения; 2) Предельный износ трубопровода → повреждение трубопровода на участке тепловой сети, к которому присоединено наибольшее количество потребителей тепловой энергии → выход из строя запорно-регулирующей арматуры на участке → размораживание систем теплоснабжения |
| 2 | Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°С в холодный период (теплый период – ниже +20°С) |  |

- 2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения, представлено ниже:

Пример Заполнения

| № п.п. | Наименование организации/ формирования | Виды работ, на которые могут привлекаться формирования | Информация о сформированных аварийных бригадах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численность персонала, чел. | количество спецтехники, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «Корякэнерго» | Ремонт оборудования котельной, тепловых сетей | Аварийно-ремонтные бригады - 4 чел. | 3 ед. |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Номера телефонов диспетчерских служб, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ТСН Крутогоровского сельского поселения приведены ниже:

| № п.п. | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Теплоснабжающая организация |  |
| 1 | АО «Корякэнерго» Апукинский энергоузел | (41536)33-145 |
|  | Диспетчерская служба |  |
| 2 | ЕДДС Соболевский МР | (41536)32-033, 454-800 |
|  | Управляющие компании, ТСЖ и ТСН |  |
| 4 | отсутствует | отсутствует |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

- 3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

К силам и средствам, используемым для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, относятся:

- 1) Ремонтный персонал Крутогоровского энергоузла АО «Корякэнерго»;

- 2) Специальная техника и оборудование Крутогоровского энергоузла АО «Корякэнерго».

В соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (при наличии Соглашение прикладывается к настоящему плану).

В соответствии с пунктами 118–120 Правилам организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:

- проект соглашения об управлении системой теплоснабжения разрабатывается единой теплоснабжающей организацией, подписывается со своей стороны и направляется теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осуществляющим свою деятельность в одной системе теплоснабжения, не позднее 1 июня каждого года. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписать его или направить единой теплоснабжающей организации замечания по проекту;

разногласия, возникающие при заключении и исполнении соглашения об управлении системой теплоснабжения, рассматриваются органом местного самоуправления.

в соглашении об управлении системой теплоснабжения предусматриваются особенности организации теплоснабжения при наличии возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии принадлежат на праве собственности или ином законном основании трем и более лицам, а также порядок взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, в ценовых зонах теплоснабжения при диспетчеризации потоков тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения.

Реестр теплоснабжающих организаций Крутогоровского сельского поселения, содержащий перечень объектов  теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций, а также сведения о необходимости заключения соглашения об управлении системой теплоснабжения приведен ниже.

Пример Заполнения

Реестр теплоснабжающих организаций Крутогоровского сельского поселения, содержащий перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций, а также сведения о необходимости заключения соглашения об управлении системой теплоснабжения

| № п.п. | № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Организация, соответствующая критериям ЕТО в границах системы теплоснабжения | Соглашение об управлении системой теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | Котельная №1 | АО «Корякэнерго» | ИТЭ, тепловые сети | б/н | АО «Корякэнерго» | КС №251215/3637974/01 |
| 2 | 2 | Котельная №2 | АО «Корякэнерго» | ИТЭ, тепловые сети | б/н | АО «Корякэнерго» | КС №251215/3637974/01 |

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

  - определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, порядок их взаимодействия;

  - порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

  - порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

  - порядок взаимодействия теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

в случае, если теплоснабжающих (теплосетевых) организаций не заключили указанное соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на утверждение схемы теплоснабжения.

- 4. Перечень мероприятий, направленных на расследование причин аварии на объектах теплоснабжения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

- передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (оперативная информация) в уполномоченный орган и органы местного самоуправления;

принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

содействовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора (Камчатский край) при расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела;

организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные выше во втором абзаце настоящего подраздела;

принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, осуществляет передачу оперативной информации в Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край) в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в пятом абзаце настоящего подраздела, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством по электронной почте: на эл. адрес: kamch@dvost.gosnadzor.ru, либо (при отсутствии такой возможности) устно по телефону, по номеру: 8 (4152) 20-15-01 с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

- наименование собственника или иного законного владельца, на объекте которого произошла аварийная ситуация;

наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»);

обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается Дальневосточным управлением Ростехнадзора (Камчатский край) не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край) и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения от собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, уведомления о возникновении последствий, предусмотренных в первом абзаце настоящего подраздела.

- 5. Порядок действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

5.1. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и на социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей данные объекты (ИТЭ, тепловые сети).

Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения в круглосуточном режиме и посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций информирует администрацию Крутогоровского сельского поселения через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

О сложившейся обстановке население информируется старшим оперативно-дежурной смены ЕДДС (при обращении).

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций докладывает Главе Крутогоровского сельского поселения и заместителю Главы администрации Крутогоровского  сельского поселения – ответственного за жилищно-коммунальное хозяйства на территории муниципального образования.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении на объектах теплоснабжения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Крутогоровского сельского поселения

5.2. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

В целях своевременного реагирования теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на возникновение аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, принятия решений по их локализации и ликвидации теплоснабжающие (теплосетевые) организации, управляющие компании, ТСЖ и ТСН, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем теплоснабжения.

1) При возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения теплоснабжающие (теплосетевые) организации обязаны принять меры по обеспечению безопасности населения на месте аварии:

- организовать эвакуацию населения из опасной зоны;

- осуществить оцепление (ограждение) опасной зоны;

- организовать запрет пропуска и передвижения по ней населения и транспортных средств;

- силами аварийно-восстановительных бригад в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- в течение 30 минут сообщить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения в ЕДДС Крутогоровского сельского поселения.

ЕДДС Крутогоровского сельского поселения организует оповещение населения собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, теплоснабжающие (теплосетевые) организации отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Крутогоровского сельского поселения и главы Крутогоровского сельского поселения перед отключением, и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоснабжения социально значимые объекты (медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения и др.), теплоснабжающие (теплосетевые) организации незамедлительно сообщают об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным средствам связи.

2) При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых системах теплоснабжения, управляющие компании, ТСЖ и ТСН, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обязаны:

- силами аварийно-ремонтных бригад в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- в течение 30 минут сообщить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения в ЕДДС Крутогоровского сельского поселения и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию;

- оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии;

- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить сообщение теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных тепловых сетях;

- после ликвидации аварии поставить в известность соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию и ЕДДС Крутогоровского сельского поселения.

При прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха ЕДДС Крутогоровского сельского поселения через управляющие компании, ТСЖ и ТСН, средства массовой информации, доводят до населения следующие рекомендации:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, завесить их одеялами или коврами;

- разместить всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеть всех в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа;

- для обогрева жилых помещений использовать электрообогреватели только заводского изготовления.

В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы теплоснабжения, по предложению руководителя теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, ТСЖ и ТСН, администрацией Крутогоровского сельского поселения может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Крутогоровского сельского поселения (далее – КЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для локализации и ликвидации аварии и недопущения её развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов. При необходимости, вводится режим функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.

Если аварийное отключение систем теплоснабжения населения в жилых домах продолжается 24 часа и более для органов управления, сил и средств (наименование) муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС вводится режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ и проводятся, при необходимости, мероприятия по эвакуации пострадавших.

Порядок работы КЧС и ОПБ, порядок и перечень мероприятий, проводимых органами управления и силами Соболевского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации  указан в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крутогоровского сельского поселения.

Эвакуация людей при аварийной ситуации на объектах теплоснабжения - мероприятие, направленное на обеспечение безопасности населения, если авария на объекте теплоснабжения может привести к длительному нарушению подачи тепла в жилые помещения, особенно в холодное (зимнее) время года.

В случае проведения мероприятий по эвакуации населения из жилых помещений, оставшихся без теплоснабжения ЕДДС Крутогоровского сельского поселения через управляющие компании, ТСЖ и ТСН, средства массовой информации, доводят до населения места расположения пунктов временного размещения (обогрева) и рекомендации, которые необходимо выполнить перед убытием из квартиры:

- одеть всех членов семьи в теплую одежду и обувь;

- отключить в квартире воду и электричество;

- взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла;

- закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями администрации населенного пункта.

В соответствии с постановлением администрации Крутогоровского сельского поселения Крутогоровского сельского поселения от 14.03.2023г. № 21 «О создании пунктов временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» на территории Крутогоровского сельского поселения создан 1 (один) пункт временного размещения.

Порядок организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на пунктах временного размещения указан в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крутогоровского сельского поселения.

- 6 Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

Для выполнения работ по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в первую очередь привлекаются финансовые и материальные ресурсы, созданные в теплоснабжающих (теплосетевых) организациях.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, при необходимости, по решению КЧС и ОПБ Крутогоровского сельского поселения привлекаются резервы финансовых и материальных ресурсов, созданные для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Крутогоровского сельского поселения.

Для устранения последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения созданы следующие материальные ресурсы:

Теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование материально-технических ресурсов (МТР) | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный 17С28нж2 Ду50 (настройка 6,3кгс/см2) | шт | 1,00 |
| 2 | Болт М16х90 (для фланцев Ду50,80) | шт | 48,00 |
| 3 | Болт М16х90 (для фланцев Ду100) | шт | 16,00 |
| 4 | Гайка свободная М16 | шт | 64,00 |
| 5 | Лента фум катушка 19мм х 0,12мм х 15м | шт | 2,00 |
| 6 | Электроды сварочные Esab ОК-46 ф3 (пачка 2,5кг) | кг | 2,00 |
| 7 | Электроды сварочные Esab ОК-46 ф4 (паска 6,6кг) | кг | 5,00 |
| 8 | Трубы стальные Ф108х4,5 | м.п. | 11,70 |
| 9 | Трубы стальные Ф76х3,5 | м.п. | 11,70 |
| 10 | Трубы стальные Ф57х3,5 | м.п. | 11,70 |
| 11 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф160х14,6 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 12 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф125х11,4 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 13 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф110х10 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 14 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф90х8,2 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 15 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф75х6,8 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 16 | Трубы полиэтиленовые PE-RT Ф50х4,6 в однотрубном исполнении | м.п. | 12 |
| 17 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф160 | шт | 1,00 |
| 18 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф125 | шт | 1,00 |
| 19 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф110 | шт | 1,00 |
| 20 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф90 | шт | 1,00 |
| 21 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф75 | шт | 1,00 |
| 22 | Отводы полиэтиленовые PE-RT 90град литой электросварной Ф50 | шт | 1,00 |
| 23 | Отводы крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ф108х4,5 | шт | 1,00 |
| 24 | Отводы крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ф89х4,0 | шт | 1,00 |
| 25 | Отводы крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ф76х3,5 | шт | 1,00 |
| 26 | Отводы крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ф57х3,5 | шт | 1,00 |
| 27 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 160, SDR 11, PE-RT, Дн 160мм | шт | 1,00 |
| 28 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 125, SDR 11, PE-RT, Дн 125мм | шт | 1,00 |
| 29 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 110, SDR 11, PE-RT, Дн 110мм | шт | 1,00 |
| 30 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 90, SDR 11, PE-RT, Дн 90мм | шт | 1,00 |
| 31 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 75, SDR 11, PE-RT, Дн 75мм | шт | 1,00 |
| 32 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 63, SDR 11, PE-RT, Дн 63мм | шт | 1,00 |
| 33 | Муфта электросварная соединительная ПЭ 50, SDR 11, PE-RT, Дн 50мм | шт | 1,00 |
| 34 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 160, SDR 11, PE-RT, Дн 160мм | шт | 1,00 |
| 35 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 110, SDR 11, PE-RT, Дн 110мм | шт | 1,00 |
| 36 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 90, SDR 11, PE-RT, Дн 90мм | шт | 1,00 |
| 37 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 75, SDR 11, PE-RT, Дн 75мм | шт | 1,00 |
| 38 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 63, SDR 11, PE-RT, Дн 63мм | шт | 1,00 |
| 39 | Муфта переходная на сталь под фланец ПЭ 50, SDR 11, PE-RT, Дн 50мм | шт | 1,00 |
| 40 | Фланец Ду150 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 41 | Фланец Ду125 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 42 | Фланец Ду100 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 43 | Фланец Ду80 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 44 | Фланец Ду65 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 45 | Фланец Ду50 расточенный ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 46 | Фланец Ду150 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 47 | Фланец Ду125 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 48 | Фланец Ду100 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 49 | Фланец Ду80 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 50 | Фланец Ду65 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 51 | Фланец Ду50 ГОСТ 12822-80 | шт | 1,00 |
| 52 | Скотч сантехнический армированный 50ммх50м | шт | 2,00 |
| 53 | Кран шаровой фланц. КШЦФ ДУ-50 РУ40 (либо аналог) | шт | 4,00 |
| 54 | Кран шаровой фланц. КШЦФ ДУ-65 РУ16 (либо аналог) | шт | 4,00 |
| 55 | Кран шаровой фланц. КШЦФ ДУ-80 РУ16 (либо аналог) | шт | 4,00 |
| 56 | Кран шаровой фланц. КШЦФ ДУ-100 РУ16 (либо аналог) | шт | 4,00 |
| 57 | Кран шаровой фланц. КШЦФ ДУ-150 РУ16 (либо аналог) | шт | 4,00 |
| 58 | Утеплитель ИЗОВЕР Классик-твин 50*1220*7000 (рулон) | рулон | 1,00 |
| 59 | Стеклопластик РСТ 430 (100 м) ТУ 6-48-87-92 | рулон | 1,00 |
| 60 | Сталь листовая оц. 0,55м | кг | 43,18 |
| 61 | Проволока вязальная обыкновенного качества 1,6мм СВ ОТ оцинкованная | кг | 1,00 |

Администрации

| п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продовольствие |  |  |
| 1 | мука | тонн | 2 |
| 2 | Индивидуальный рацион питания (ИРП-Б) | шт. | 0 |
| 3 | Вода питьевая (6 л.) | шт. | 30 |
|  | Вещевое имущество первой необходимости |  |  |
| 1 | Костюм рабочий | шт. | 5 |
| 2 | Вейдерсы | шт. | 0 |
| 3 | Матрац | шт. | 20 |
| 4 | Подушка | шт. | 20 |
| 4 | Постельное белье | комплект | 20 |
| 5 | Спальные мешки | шт. | 0 |
| 6 | Палатки лагерные солдатские | шт. | 0 |
| 7 | Палатки специальные | шт. | 0 |
| 8 | Печи металлические | шт. | 0 |
| 9 | Кровати (раскладушки) | шт. | 20 |
| 10 | Термоса 25 литров | шт. | 0 |
| 11 | Термоса 12 литров | шт. | 0 |
| 12 | Термоса 6 литров | шт. | 2 |
| 13 | Термос ТН-36 | шт. | 0 |
| 14 | Термос ТВН-12 | шт. | 0 |
| 15 | Миска алюминиевая | шт. | 20 |
| 16 | Тарелки мелкие алюминиевые | шт. | 20 |
| 17 | Ложка столовая алюминиевая | шт. | 20 |
| 18 | Ложка чайная алюминиевая | шт. | 20 |
| 19 | Ложка разливная алюминиевая | шт. | 20 |
| 20 | Бачки алюминиевые 4,5,6 л. | шт. | 3 |
| 21 | Бачки алюминиевые З л. | шт. | 5 |
| 22 | Кастрюли алюминиевые 4,5,6 л. | шт. | 2 |
| 23 | Чайники алюминиевые 5 л. | шт. | 2 |
| 24 | Чайники алюминиевые | шт. | 0 |
| 25 | Судки (2 кастр.) алюминиевые | шт. | 2 |
| 26 | Судки (З кастр.) алюминиевые | шт. | 2 |
| 27 | Котлы на плитные 20-40 л. | шт. | 3 |
| 28 | Котлы на плитные алюм. 50-60 л. | шт. | 0 |
| 29 | Черпаки алюминиевые 1,5 л. | шт. | 2 |
| 30 | Ножи специальные А-480 | шт. | 2 |
| 31 | Ножи специальные А-330 | шт. | 2 |
| 32 | Вилки для вынимания мяса | шт. | 0 |
| 33 | Фляги для молока алюминиевые | шт. | 3 |
| 34 | Сотейники алюминиевые | шт. | 1 |
| 35 | Сковороды алюминиевые | шт. | 3 |
| 36 | Бочка (бидон) 51 литр | шт. | 0 |
| 1 | Костюм защитный Л- 1 | шт. | 0 |
| 2 | Костюм защитный | шт. | 0 |
| 3 | Костюм противочумной | шт. | 0 |
| 4 | Маска респиратор с клапаном | шт. | 0 |
| 1 | Сумка санитарная | шт. | 0 |
| 1 | Кухня прицепная КО-75 | шт. | 0 |
| 2 | Дизельная электростанция 200 кВт | шт. | 0 |
| 3 | Эл. станция 5 кВт | шт. |  |
| 4 | Огнетушители ранцевые лесные РМО-М | шт. | 1 |
| 5 | Тепловая пушка DC-25RC | шт. | 1 |
| 6 | Мотопомпа с комплектом рукавов | шт. | 1 |
| 7 | Электроконвекторы | шт. | 1 |
| 8 | Масленые радиаторы | шт. | 0 |
| 9 | Лодка с мотором | шт. | 1 |
| 10 | Дизель генератор с функцией электросварки | шт. | 0 |

В соответствии с постановлением администрации Крутогоровского сельского поселения от 25.07.2025г. № 75, размер резервного фонда Крутогоровского сельского поселения установлен:

в сумме 110 тыс. рублей на 2025 год;

в сумме 110 тыс. рублей на 2026 год;

в сумме 110 тыс. рублей на 2027 год.

Приложение А «Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по (наименование муниципального образования)»

Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по Соболевскому сельскому поселению представлена в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица А.1

| № п.п. | Наименование муниципального образования | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее число аварий, единиц | из них: |  | Общее число аварий, единиц | из них: |  | Общее число аварий, единиц | из них: |  |
|  |  |  | на тепловых сетях | на ИТЭ |  | на тепловых сетях | на ИТЭ |  | на тепловых сетях | на ИТЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Крутогоровское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение Б «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 01.07.2025 год»

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения, с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 01.07.2025 год приведен ниже:

| № п.п. | Наименование улицы | Управляющая организация (ТСН, ТСЖ) | Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улица Набережная 5 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 2 | Улица Набережная 8 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 3 | Улица Сахалинская 36 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 4 | Улица Сахалинская 38 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 5 | Улица Сахалинская 50 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 6 | Улица Сахалинская 51 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 7 | Улица Сахалинская 52 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 8 | Улица Сахалинская 54 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |
| 9 | Улица Сахалинская 15 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | 8 914 782 9535 |